毛环审复〔2025〕7号

关于毛集实验区第二污水处理厂（一期）工程

（一阶段）环境影响报告表的批复

淮南中鹏水务有限公司：

你单位报送的《毛集实验区第二污水处理厂（一期）工程（一阶段）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽应天环保科技咨询有限公司编制的《报告表》结合专家评审意见，文本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

毛集实验区第二污水处理厂（一期）工程（一阶段）位于

淮南市毛集实验区毛集镇创新西路新辉光伏电池一期厂项目总投资6762.35万元，为淮南市益恒产业投资有限公司10GW高效异质结电池生产线项目废水进行进一步处理,本工程一期一阶段规模5000m3/d。

本项目已取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案，项目代码为2310-340407-04-05-426649。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）废气污染防治措施。

本项目产生恶臭气体的构筑物池体采用全封闭的形式，设置臭气收集管道，并配套一套生物除臭装置。区域臭气经密闭收集后通过一套生物除臭系统处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。

（二）水污染防治措施。

全面落实《报告表》提出的各项水污染防治措施，实行雨污分流，雨水排入雨水管网，厂区内的生活污水、冲洗废水进污水处理厂调节池同其他废水一并处理，满足排放标准后经管道排入市政管网。

（三）噪声污染防治措施。

全面落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施，选用低噪声设备，使用合理布局、基础减震、隔声、消声等措施，保证场界噪声达标。

（四）固废污染防治措施。

全面落实《报告表》提出的各项固废污染防治措施，废包装袋由物资公司回收利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，污泥外运集中规范化处置，在线监测废液、废润滑油、废润滑油桶等危险废物在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。

（五）项目应加强环境保护管理。

严格落实《报告表》提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定，申领排污许可证，严格执行排污许可制度，对配套建设的环保设施验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

四、环评执行标准

（一）地表水和污水排放

项目区域内的地表水利民沟、便民沟和岗头子龙沟水环境质量，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

本项目污水处理厂出水，综合考虑《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，以及《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中“水污染排放限值”。

（二）环境空气及废气排放

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

本项目施工期施工场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1排放限值要求，项目氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准。

（三）声环境及噪声排放

项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的3类功能区限值。

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期场界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。

（四）固体废物

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定；危险废物厂区贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。项目自批准之日起超过五年才决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核;审核不合格的，需重新报批环评文件。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、毛集实验区环境保护局环境监察大队做好施工和运营期间的环保监管工作。

2025年6月27日

| 抄送：毛集实验区环境监察大队 | 安徽应天环保科技咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 毛集实验区环境保护局 | 2025年6月27日印发 |